預防保健服務之定量免疫法糞便潛血檢驗醫事機構資格審查原則

一、衛生福利部國民健康署（以下簡稱本署）為辦理預防保健服務之定量免疫法糞便潛血檢驗醫事機構資格審查 (以下簡稱本資格審查原則) ，特訂定本原則。

二、有設置檢驗單位之醫院或聯合診所，或獨立設置之檢驗所（以下稱檢驗醫事機構）符合下列資格之ㄧ者，本署得核予預防保健服務之定量免疫法糞便潛血檢驗醫事機構資格：

（一）經財團法人全國認證基金會（TAF）認證。

（二）經本署認可之機構或團體之認證。

（三）經本署委託機構或團體辦理定量免疫法之糞便潛血檢驗能力試驗。

三、符合前點資格者，得檢附下列文件一式五份，向本署提出申請資格審查：

（一）申請表（如附表一）。

（二）衛生局核發之開業執照影本。

（三）醫事檢驗人員相關證明文件。

（四）定量免疫法糞便潛血檢驗之儀器資料。

（五）符合前點規定之資格證明文件。

資格審查未通過者，自通知送達之日起，滿三個月後，始得重新申請。

四、資格審查由本署為之，必要時得聘請專家或委託相關學會辦理。

五、檢驗醫事機構應於通過本署本資格審查後，始得接受本署及醫事機構委託辦理預防保健服務之定量免疫法糞便潛血檢查。

六、通過本署資格審查之檢驗醫事機構，應配合辦理下列事項：

（一）依本署規定之格式（如附表二）及期限，向本署或本署委託之學術機構，申報篩檢個案資料，以及後續陽性確診相關資料。

（二）持續辦理內部品管，並定期依品管稽核表（如附表三）之項目自我稽核，且針對缺失提出改善措施，相關資料應完整保留，以備本署抽查。

（三）檢查結果應於收到檢體後七日內通知委託代檢醫療機構或民眾。

（四）辦理本檢驗之醫事檢驗人員異動，應於異動日起二週內報請本署備查。

（五）接受本署外部能力試驗。

七、通過資格審查之檢驗醫事機構，有以下情形之一，必須接受實地檢查：

（一）經檢舉有缺失者。

（二）經資料分析，檢驗品質差異過大者。

（三）其他基於業務需要，應進行實地檢查者。

八、通過資格審查之檢驗醫事機構，有以下情形之一，應取消其資格：

（一）未依規定期限申報個案資料或申報之資料不完整、不正確，經通知限期補正，逾期未補正者。

（二）經查有偽造個案資料情事或其他情節重大之情形者。

（三）經實地檢查，確有重大缺失者。

（四）使用未經衛生福利部查驗登記領有許可證之檢驗試劑及儀器設備者。

（五）缺乏醫事檢驗人員或其人員因故不能執行業務者。

（六）喪失第二點所定資格者。

九、被取消資格者，自取消之日起，屆滿三個月後，始得檢附第二點文

件及改善計畫之實施成果報告，重新提出申請。

「預防保健服務之定量免疫法糞便潛血檢驗醫事機構」資格審查申請表

壹、申請單位基本資料表

| 申請醫院（檢驗室） | 全名： |
| --- | --- |
| 醫療機構負責人 | 姓名： |
| 地址 |  |  |  |  |
| 聯絡人 | 姓名 |  | 電話 |  |
|  | 傳真 |  |
| 實驗室負責人 | 姓名 |  | 電話 |  |
|  | e-mail |  |

檢驗室棣屬：□附設於醫院檢驗部門下	 □附設於聯合診所之檢驗部門下

□獨立之檢驗室       □其他，請註明                        。

貳、申請單位目前工作人員人數（請將負責定量免疫法糞便潛血檢驗之所有工作人員，包括行政人員之資料填於附表，並檢送相關證件之影本）。

| 姓 名 | 職稱 | 年齡 | 性別 | 學 歷 | 醫檢師(生)證書字號 | 工作內容 | 到職年月日 | 本項檢驗教育時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工作內容請寫下列代碼：(A：行政工作；B：檢體處理；C：儀器操作；D：品管；E：資料分析：H：其他非本項檢驗工作)，請於表格內註明。

參、定量免疫法糞便潛血檢驗設備、試劑之資料（請附定量免疫法糞便潛血檢驗設備、試劑相關證明文件），每台設備皆須衛生福利部核可及填妥以下資料，若表格不夠請自行影印填寫。

| 編號 | 廠牌/型號 | 是否通過衛生福利部許可（是或否） |
| --- | --- | --- |

肆、應檢附文件

□開業執照影本                       □醫事人員證明文件

□儀器通過衛生福利部核可之證明文件   □通過資格審查之證明文件

□品管稽核表（請先自行評核，並由實驗室負責人簽名或蓋章）

預防保健服務之定量免疫法糞便潛血檢查資料電子檔申報格式

電子檔輸入格式注意事項：

- 申報檢查結果資料或確診追蹤資料電子檔，其檔案第一筆必須按【表14-1】格式輸入醫事機構聯絡資料，俾利回覆資料檢核結果，第二筆以後資料則按【表14-2】或【表14-3】格式輸入個案之檢查結果資料或確診結果。

- 格式欄位V為必填、△為非必填或條件限制下必填；

- 英數文字請使用英數半型字元輸入，請勿使用全型數字字元（如：１２３４５６７８９０）。

- 一個中文字算一個byte。文件請用ANSI格式匯出。

14-1 醫事機構聯絡資料

| 序號 | 欄位名稱 | 屬性 | 長度 | 必填 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醫事機構代碼 | 文字 | 10 | V | 健保署特約醫事機構代碼 |
| 2 | 聯絡人姓名 | 文字 | 10 | V |  |
| 3 | 聯絡人電話 | 文字 | 20 | V | 電話區號以括號表示；分機以#表示，如：(02)34567890#123 |
| 4 | 回覆報告的電子信箱 | 文字 | 50 | △ | 必須填寫正確電子信箱格式，如：test@email.com.tw |
| 第一筆資料總長度 | 90 |  |  |

14-2 檢查結果資料

| 序號 | 欄位名稱 | 屬性 | 長度 | 必填 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支付方式 | 文字 | 1 | V | 1：預防保健； 2：非預防保健 |
| 2 | 篩檢地點 | 文字 | 1 | V | 1：社區或職場設站篩檢； 2：門診； 3：住院； 4：郵寄； 5：其他。 |
| 3 | 醫令代碼 | 文字 | 2 | V | 代碼為85 |
| 4 | 姓名 | 文字 | 10 | V | 以10個字元為上限，外國名亦同 |
| 5 | 性別 | 文字 | 1 | V | 1：男；2：女。 |
| 6 | 出生日期 | 文字 | 7 | V | YYYMMDD 例如 38年2月2日請鍵入0380202 |
| 7 | 身分證統一編號或護照號碼 | 文字 | 10 | V | 身分證統一編號或外籍護照號碼，只接受5~10碼，大寫半型英數字元。如：A123456789 |
| 8 | 聯絡電話 | 文字 | 20 | △ | 電話區號以括號表示；分機以#表示，如：(02)34567890#123 |
| 9 | 手機 | 文字 | 10 | △ | 聯絡電話與手機擇一必填。 |
| 10 | 鄉鎮市區代碼 | 文字 | 4 | V | 鄉鎮市區代碼4碼，非郵遞區號 （請參考最新版鄉鎮市區代碼對照表）。 |
| 11 | 地址 | 文字 | 60 | V |  |
| 12 | 教育程度 | 文字 | 1 | V | 1：無； 2：小學； 3：國(初)中； 4：高中(職)； 5：專科、大學； 6：研究所以上。 |
| 13 | 父母、兄弟姊妹、子女有無大腸癌 | 文字 | 1 | V | 0：無； 1：有。 2:不知道 |
| 14 | 父母、兄弟姊妹、子女有無其他癌症 | 文字 | 1 | V | 0：無； 1：有。 2:不知道 |
| 15 | 有無症狀 | 文字 | 1 | V | 0：無； 1：有。 |
| 16 | 檢查醫療院所代碼 | 文字 | 10 | V | 健保署特約醫事機構代碼(一律為10碼) |
| 17 | 門診日期 | 文字 | 7 | V | YYYMMDD，例如99年2月1日鍵入0990201 |
| 18 | 糞便潛血檢驗機構代碼 | 文字 | 10 | V | 必須和14-1.醫事機構代碼相同 |
| 19 | 檢驗日期 | 文字 | 7 | V | YYYMMDD，例如99年2月1日鍵入0990201 檢驗室檢驗日期 |
| 20 | 檢驗結果 | 文字 | 1 | V | 0：陰性； 1：陽性。 |
| 21 | 檢驗結果數值 | 文字 | 4 | V | 若值為純數字時請勿使用小數點及負數，數值範圍限0~9999。 若值有大於>或小於<，請將 > <符號置於第一位，如 >800 |
| 22 | 定量試劑商品名稱 | 文字 | 1 | V | 0：Eiken； 1：Kyowa； 2：其他。 |
| 23 | 其他定量試劑商品名稱 | 文字 | 20 | △ | 定量試劑為「2其他」時必填。 |
| 每筆資料總長度 | 190 |  |  |

14-3 確診追蹤資料

| 序號 | 欄位名稱 | 屬性 | 長度 | 必填 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 確診個案姓名 | 文字 | 10 | V | 以10個字元為上限，外國名亦同（與14-2之序號4相同) |
| 2 | 確診個案出生日期 | 文字 | 7 | V | YYYMMDD，例如 38年2月2日請鍵入0380202 （與14-2之序號6相同) |
| 3 | 確診個案身分證統一編號或護照號碼 | 文字 | 10 | V | 身分證統一編號或外籍護照號碼，只接受5~10碼字元，大寫半型英數字元。如：A123456789 |
| 4 | 檢查醫療院所代碼 | 文字 | 10 | V | 健保署特約醫事機構代碼（一律為10碼） （與14-2之序號16相同) |
| 5 | 門診日期 | 文字 | 7 | V | YYYMMDD，例如 99年2月1日請鍵入0990201 （與14-2之序號17相同) |
| 6 | 保留欄位 | 文字 | 2 | △ | 本保留欄位原為醫令代碼。請以2個字元的空白代替。 |
| 7 | 陽性個案三個月內後續確診否 | 文字 | 1 | V | 0：沒有；1：有。 |
| 8 | 沒有接受確診理由 | 文字 | 1 | △ | 1：無法聯繫； 2：出國； 3：搬家； 4：死亡； 5：拒做； 6：其他。 (三個月內後續確診選「0沒有」時，此欄為必填) |
| 9 | 沒有接受確診理由-其他敘述 | 文字 | 50 | △ | (沒有接受確診理由選「6其他」時，此欄為必填) |
| 10 | 確診醫院代碼 | 文字 | 10 | △ | (若14-3之序號7：陽性個案三個月內後續確診為「1：有」時，此欄為必填) |
| 11 | 確診日期 | 文字 | 7 | △ | YYYMMDD，例如96年6月8日請鍵入0990608 (若14-3之序號7：陽性個案三個月內後續確診為「1：有」時，此欄為必填) 此為陽性個案至醫療院所接受後續確診的檢查日期 |
| 12 | 檢查方法 | 文字 | 1 | △ | 1：大腸鏡； 2：大腸鋇劑攝影加乙狀結腸鏡； 3：乙狀結腸鏡； 4：大腸鋇劑攝影； 5：其他。 若14-3之序號7：陽性個案三個月內後續確診為「1：有」時，此欄為必填 |
| 13 | 診斷結果 | 文字 | 1 | △ | 0：正常； 1：痔瘡； 2：潰瘍性大腸炎； 3：瘜肉； 4：大腸癌； 5：其他。 若14-3之序號7：陽性個案三個月內後續確診為「1：有」時，此欄為必填 診斷結果若有2個以上之時，填寫順序依序為4大腸癌＞3瘜肉＞2潰瘍性大腸炎＞1痔瘡＞其他 |
| 14 | 如有瘜肉，有無切除 | 文字 | 1 | △ | 1：未切除； 2：已完全切除； 3：未完全切除。 (若13.診斷結果選「3：瘜肉」時，此欄為必填) |
| 15 | 癌症治療 | 文字 | 1 | △ | 0：無； 1：有。 若13.診斷結果為「4：大腸癌」時，此欄為必填 |
| 16 | 未做癌症治療的原因 | 文字 | 50 | △ | (癌症治療為「0：無」時，此欄為必填) |
| 17 | 癌症治療醫院代碼 | 文字 | 10 | △ | (癌症治療為「1：有」時，此欄為必填) |
| 每筆資料總長度 | 179 |  |  |

14-4 大腸檢查或確診追蹤刪除資料

| 序號 | 欄位名稱 | 屬性 | 長度 | 必填 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身分證統一編號或護照號碼 | 文字 | 10 | V |  |
| 2 | 檢查醫療院所代碼 | 文字 | 10 | V |  |
| 3 | 門診日期 | 文字 | 7 | V | YYYMMDD，例如99年2月1日請鍵入0990201 （與14-2之序號17相同) |
| 每筆資料總長度 | 27 |  |  |

Txt 檔產出規則

- 檢查結果資料；每筆資料均為固定長度，共23個欄位／190 byte，均採向左靠齊，不足以空白填補。

- 確診追蹤資料：每筆資料均為固定長度，共17個欄位／179 byte，均採向左靠齊，不足以空白填補。

3.產生txt的命名規則為：ColonA檢驗單位健保代碼_5碼.txt
如：ColonA3831040864_10101.txt
上傳檔案名稱命名範例—
大腸FOBT匯入檔名稱：ColonA3831040864_10101.txt
大腸FOBT匯入檔名稱(刪除用)：ColonA3831040864_10101_Del.txt
大腸確診匯入檔名稱：ColonB3831040864_10101.txt
大腸確診匯入檔名稱(刪除用)：ColonB3831040864_10101_Del.txt
檔名亦可如下方式命名為：例如，大腸FOBT匯入檔名稱：ColonA3831040864_101A1.txt
上述檔案的「_」後面只要5碼即可，文字數字皆可接受。

附表三、品管稽核表

| 項 目 | 符合與否 |
| --- | --- |
| 一、品管措施 |  |
| （一）內部品管： |  |
| 1.品管措施之適當性：定期校正、每天(每批次操作時)有2種濃度以上品管檢體、適當品管頻率 |  |
| 2.執行紀錄：校正及品管原始測試數據保存完整、具有品管圖 |  |
| 3.結果審查及追踨：定期品管統計(mean、SD等)、異常檢討紀錄 |  |
| （二）外部品管 |  |
| 1.參加免疫定量法糞便潛血檢驗能力試驗項目（最近三年內參加能力試驗項目） |  |
| 2.執行紀錄：原始測試數據保存完整性 |  |
| 3.成績紀錄：最近三年內能力試驗項目結果成績紀錄 |  |
| 4.結果審查及追踨：結果審查、檢討紀錄、追蹤改善 |  |
| 二、儀器設備 |  |
| （一）具免疫定量法糞便潛血檢驗儀器設備，及詳盡之操作手冊 |  |
| （二）定期自行保養、校正、維修所有儀器設備，具標準作業程序並有適當記錄 |  |
| （三）定期由廠商檢查、校正、維修所有儀器設備、具標準作業程序並有作業記錄 |  |
| 三、試藥管理 |  |
| （一）使用衛生福利部許可之試劑 |  |
| （二）入出庫管理紀錄完整性 |  |
| （三）試藥標示開瓶日期 |  |
| （四）使用試劑均在有效期限內 |  |
| 四、檢驗流程 |  |
| （一）免疫定量潛血檢驗檢體處理流程，包括： 1.採檢說明及衛教單張 2.檢體姓名及編號等標示 3.檢體簽收紀錄 4.檢體之登錄 5.檢驗後檢體之適當保存 6.執行檢驗完整紀錄(人員、時間) |  |
| （二）檢驗操作流程： 1.免疫定量潛血檢驗標準作業操作手冊之完整性，包括：原理、使用試藥、使用儀器、操作步驟、參考值、負責醫檢師(生)每年檢閱等。 2.原始檢驗數據保存之完整性(可以電子檔保存)。 3.依照標準作業操作手冊規範實地操作。 4.備有退件紀錄本及檢體退件通知，並向採檢單位敘明退件原因。 |  |
| （三）檢驗報告之完整性 1.手工報告鍵入經第二人覆核 2.檢驗值自動傳送後須經驗證步驟 |  |
| （四）結果紀錄之完整性（包括：檢驗日期、病人姓名、檢驗項目、檢驗結果、採檢單位、收檢體時間、發報告時間、檢體狀況、註明執行醫檢師(生)等） |  |
| （五）結果保存時間(3年) |  |
| （六）每月免疫量潛血檢驗陽性率統計 |  |

實驗室名稱：

實驗室負責人：                              （簽名或蓋章）

# Text boxes

附表一

附表二